## Спецификация
Приложение 6
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
№ по ред | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Размер | Ед. мярка | Количество за 12 (дванадесет) месеца | ед. цена без ДДС | ед. цена с ДДС | обща стойност с ДДС | производител
1 | Обособена позиция "Медицински изделия и превързочен материал" |  |  |  |  | 0.12 | 0
2 | Консумативи за обща употреба |  |  |  |  | 0.084 | 0
3 | Системи инфузионни с метална игла минимална дължина на шлауха след филтъра не по-малко от 135 см. |  | брой | 13000 |  | 0.036 | 468
4 | Система за кръвопреливане с пластмасова игла и филтър 200 микрона |  | брой | 300
5 | Спринцовка за перфузор български SP 100 | 50 ml | брой | 300
6 | Система за перфузор български SP 100 | 150 см | брой | 600
7 | Спринцовки за перфузор Braun - compact S | 50 ml | брой | 1200
8 | Система за перфузор Braun - compact S |  | брой | 1000 |  | 0.4 | 400
9 | Спринцовка двусъставна градуирана през 1 мл. | 20 ml | брой | 20000 |  | 0.348 | 6960
10 | Спринцовка двусъставна градуирана през 0,5мл. | 10 ml | брой | 18000
11 | Спринцовка двусъставна градуирана през 0,2мл. | 5 ml | брой | 18000
12 | Спринцовка двусъставна, градуирана през 0,1мл. | 2 ml | брой | 10000
13 | Спринцовка, инсулинова - U 100 | 1 ml | брой | 700
14 | Спринцовка за промивка на катетър | 50 ml | брой | 1000 |  | 0.024 | 24
15 | Катетър за периферен венозен път | от № 16 до № 22 | брой | 8400
16 | Игли еднократни инжекционни | от № 18 до № 30 | брой | 56000 |  | 0.066 | 3696
17 | Кранче трипътно |  | брой | 1900 |  | 0.01 | 19
18 | Игли, инсулинови, за писалки - 0,3 x 8 mm. | № 30 G | брой | 140
19 | Ръкавици нестерилни латексови | S, M, L | брой | 76000 |  | 0.396 | 30096
20 | Ръкавици нитрил без талк - нестерилни | S, M, L | брой | 7600 |  | 0.48 | 3648
21 | Ръкавици еднокр. полиетиленови | L | брой | 28000 |  | 0.144 | 4032
22 | Ръкавици стерилни хирургични | от № 6,5 до № 8,5 | чифт | 4200 |  | 0.6 | 2520
23 | Ръкавици аутопсионни | XL | чифт | 500
24 | Сонди гастродуоденални с маркировка за дължина, не по-малко от 80 см, с конусен наконечник за промивна спринцовка 50мл. без спринцовка в опаковката | от № 14 до № 20 | брой | 80
25 | Тръби ректални | от № 16 до № 30 | брой | 600
26 | Електроди еднократни |  | брой | 10000 |  | 0.33 | 3300
27 | Маски хирургични многопластови с връзки |  | брой | 2600
28 | Маски хирургични многопластови с ластик зад ушите |  | брой | 2700 |  | 0.3 | 810
29 | Кислородни маски Ешман за възрастни | №3; №4; №5 | брой | 100
30 | Катетри назални за кислород, за възрастни, тип "очила" с тампони за ноздрите |  | брой | 450 |  | 0.708 | 318.6
31 | Уринаторни торби с клапан 1,5-2 м. шлаух, разграфени, с кран за източване стерилни |  | брой | 5000
32 | Катетри двупътни фолиеви с балон 5-30 мл | от № 14 до № 24 | брой | 1250
33 | Чашки за урина с капачка | 100-150мл. | брой | 1000 |  | 0.36 | 360
34 | Легенче бъбрековидно еднократно пластмасово |  | брой | 150
35 | Компреси Микулич с рентгенопозитивна нишка, четирипластови |  | брой | 4350 |  | 82.8 | 360180
36 | Калцуни |  | брой | 12000 |  | 6.48 | 77760
37 | Фолио за стерилизация /пара и формалдехид/ | 25см./200м. | ролка | 5 |  | 0.32 | 1.6
38 | Фолио за стерилизация /пара и формалдехид/ | 20см./200м. | ролка | 3
39 | Фолио за стерилизация /пара и формалдехид/ | 15см./200м. | ролка | 4 |  | 22.35 | 89.4
40 | Ролка еднократни чаршафи с найлоновопокритие от долната страна |  | брой | 180 |  | 1.164 | 209.52
41 | Катетри тип " Нелатон" с конусовиден наконечник | от № 6 до № 24 | брой | 700 |  | 7.476 | 5233.2
42 | Престилка еднократна, непрозрачна, нестерилна | XL | брой | 400
43 | Вакуумни контейнери за кръвна група с лилава капачка | К 2 EDTA - 5-7мл. | брой | 900
44 | Тапа за венозен път | обикновенна | брой | 750
45 | Тест ленти за измерване на кръвна захар,съвместими с глюкомер FreeStyle Optium Neo |  | брой | 2800
46 | Канюла за аспирация от банка |  | брой | 600
47 | Еднократни контейнери за остри и режещи биологични отпадъци, кръгла основа, кръгъл капак, със специален отвор за отделяне на игли от спринцовки и дотълнително капаче за плътно окончателно затваряне | вместимост 1,5 литра | брой | 5
48 | Еднократни контейнери за остри и режещи биологични отпадъци, кръгла основа, кръгъл капак, със специален отвор за отделяне на игли от спринцовки и дотълнително капаче за плътно окончателно затваряне | вместимост 5 литра | брой | 85
49 | Еднократни контейнери за остри и режещи биологични отпадъци, кръгла основа, кръгъл капак, със специален отвор за отделяне на игли от спринцовки и дотълнително капаче за плътно окончателно затваряне | вместимост 12 литра | брой | 35
50 | Тест серуми за определяне на кръвна група - комплект: анти А; анти В; анти АВ | комплект от 3 флаконах 10мл. | комплект 3 флакона | 30
51 | Анестезиологични консумативи
52 | Игли епидурални за катетър 20 G | 18 G | брой | 5
53 | Игли спинални | от № 22 до № 26 | брой | 300
54 | Сет за епидурална анестезия, включващ игла Туохи 18G, епидурален катетър 20G и филтър |  | брой | 3
55 | Тръби ендотрахеални с ниско налягане на балона | от № 6 до № 9,5 | брой | 200
56 | ЦВК по Селдингер двойнолуменен 16/18G |  | брой | 15
57 | ЦВК по Селдингер еднолуменен 16G |  | брой | 15
58 | Централен венозен катетър - катетър през канюла | катетри 18G с дължина 30-35см. и 50-55см. с дължина на въвеждащата канюла 5 и 8 см. | брой | 60
59 | Система затворена двойнолуменна за аспирация на ендотрахиални тръби | дълж. повече от 50 см. №12, 14, 16F | брой | 5
60 | Адаптор за аспирация /редуциращ/ |  | брой | 80
61 | Еднократен дихателен кръг с балон - 5л. за обдишване на възрастни за анестезионен апарат "Юлиян" |  | брой | 5
62 | Система за сондово хранене с торба |  | брой | 10
63 | Инфузионна система с дозиращо устройство | дълж. 180 см. | брой | 4
64 | Натронкалк | опаковка 5кг. | кг | 14
65 | Система за инфузомат " Браун" |  | брой | 100
66 | Катетър аспирационен - ендобронхиален, над 0,5м. | №14; №16 | брой | 700
67 | Урологични консумативи
68 | Катетри трипътни фолиеви с балон 35 - 45 мл. | от № 20 до № 24 | брой | 130
69 | Катетри трипътни фолиеви с балон 30-50 мл., с човка, силиконови | от № 20 до № 24 | брой | 50
70 | Катетри трипътни фолиеви с балон 50-80 мл., с човка | от № 20 до № 24 | брой | 30
71 | Сет за супрапубичен мехурен дренаж | №12;№14 | брой | 15
72 | ЕКГ консумативи |  |  |  |  | 6.9 | 0
73 | Хартия ЕКГ за ЕК 413 | 120 х 150 х 500 | брой | 10
74 | Хартия за Ехокардиограф фоточувств. К-65 НМ,съвместима с принтер Mitsubishi P 91 | К-65 НМ-СЕ, ролка | брой | 100 |  | 0.35 | 35
75 | Хартия регистрираща за апарат за външно дишане (спирометър) Spirovit SP1 | Хартия за SCHIL AT1/SP1 | брой | 3
76 | Мундщуци еднократни картонени за пневмотахосензор SP-20 към апарат за външно дишане Spirovit SP1 |  | брой | 100 |  | 0.38 | 38
77 | Еднократни филтри за пневмотахосензор SP-20 към апарат за външно дишане Spirovit SP1 |  | брой | 100
78 | Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 102 - 6/12 канален електрокардиограф - за апарат SCHILLER AG | Хартия АТ 102; 210х280х180 | брой | 120 |  | 0.3 | 36
79 | Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 101 - 6/12 канален електрокардиограф - SCHILLER AG | Хартия АТ 101 80 х 70 х 310 |  | 130 |  | 0.12 | 15.6
82 | Вакуум електроди ЕКГ |  | брой | 30 |  | 0.1 | 3
81 | Хартия за ЕКГ ЕК 41 |  | брой | 5
82 | Стандартен ултразвуков контактен гел за ехографи и ЕКГ /туба/ | туба 5 кг. | туба | 10 |  | 0.4 | 4
83 | Шевен материал
84 | Нерезорбируеми конци с игла / нерезорбируем, монофиламентен, оцветен конец - полипропилен / | 1, 40мм., Троакарен връх,1м. . | кутия /1х12/ | 3
85 | Атравматичен, синтетичен, резорбируем шевен материал, оплетен с покритие и бърз период на резорбция 14 дни | дължина 45см.; 3/8 сечение на иглата вътрешнорежещ 19мм. 3/0 | кутия /1х24/ | 2 |  | 1.55 | 3.1
86 | Полиамидни антимикробни конци | 3/0 | чиле | 400
87 | Полиамидни антимикробни конци | 0 | чиле | 400 |  | 1.32 | 528
88 | Полиамидни антимикробни конци | 2 | чиле | 400
89 | Полиамидни антимикробни конци | 4 | чиле | 150 |  | 1.2 | 180
90 | Полиамидни антимикробни конци | 6 | чиле | 150
91 | Полиамидни антимикробни конци | 8 | чиле | 150 |  | 0.65 | 97.5
92 | Превързочни консумативи
93 | Марля на метър |  | топ/метър/ | 18000
94 | Марля 1/1 метър |  | опаковка | 600 |  | 0.29 | 174
95 | Бинтове 10/10 марлени |  | брой | 1600 |  | 0.55 | 880
96 | Бинтове 5/8 марлени |  | брой | 200
97 | Бинтове 5/5 марлени |  | брой | 200 |  | 0.34 | 68
98 | Памук - естествен |  | опаковка-80 гр. | 1800
99 | Лингнин |  | килограм | 1400
100 | Санпласт 5/5 |  | ролка | 1800
101 | Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен |  | ролка | 600
102 | Цитопласт 100/6 |  | опаковка | 80
103 | Хипоалергична лепенка за оперативни рани | 8 х 10 см. | брой | 900
104 | Хипоалергична лепенка за оперативни рани | 10 х 20 см. | брой | 600
105 | Лепенка за продължително фиксиране на оперативни рани, прозрачна | 4 х 5 см. | брой | 300
106 | Лепенка за фиксиране на катетри за централни и периферни венозни пътища, стерилна, нетъкан текстил, отблъскващ водата, с прорез и две допълнителни подложки | 6 х 9 см. | брой | 7200
107 | Хирургичен консуматив
108 | Острие хирургично | от № 10 до № 21 | брой | 2100
109 | Дрен абдоминален | от № 10 до № 20 | брой | 400
110 | Престилки предпазни полиетиленови |  | брой | 1400
111 | Шапка " Боне" | XL | брой | 3200
112 | Шапка " Пилотка " |  | брой | 400
113 | Хирургични игли
114 | Хирургична игла,триъгълен връх,вътрешнорежещ,федериращо ухо | 3/8 | брой | 36
115 | Хирургична игла,триъгълен връх,вътрешнорежещ,федериращо ухо | 1/2 | брой | 36
116 | Хирургична игла, обла, с троакарен връх, федериращо ухо | 1/2 | брой | 36
Да бъдат предоставени мостри за всички номенклатури медицински изделия и превързочен материал