## Спецификация
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ
Порeден номер на реда | № на номенклатурите | НАИМЕНОВАНИЕ "ИЛИ ЕКВИВАЛЕТНО/И" | Размер | Ед. мярка | Количество за 12 (дванадесет) месеца | ед. цена без ДДС | ед. цена с ДДС | обща стойност с ДДС | производител
1 |  | НОМЕНКЛАТУРИ ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ
2 |  | Група №1 - РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР "А15" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА |  |  |  |  | 0.48 | 0
3 | 1 | Контролен серум за биохимия човешки с минимум 30 параметра с обявени стойности от референтен метод, задължително с HDL-хол., LDL-хол. - норма и патология |  | ml | 800 | 800
4 | 2 | Общ билирубин - колориметрия на цветния продукт, получен с диазотирана сулфанилова киселина, след прибавяне на акцелератор - течен |  | ml | 6000 | 3500
5 | 3 | Директен билирубин (глюкурониран) - колориметрия на цветния продукт, получен с диазотирана сулфанилова киселина, без прибавяне на акцелератор - течен |  | ml | 3000 | 3500
6 | 4 | Общ белтък - биуретов метод - течен |  | ml | 3000 | 3000
7 | 5 | Албумин - колориметрия (бромкрезолово зелено) - течен |  | ml | 3000 | 3000
8 | 6 | Урея - UV-спектрофотометрия (с глутаматдехидрогеназа) - течен |  | ml | 3000 | 3000
9 | 7 | Креатинин - Iaffe -кинетичен метод - течен |  | ml | 4000 | 4000
10 | 8 | Микроалбумин - имунотурбидиметричен метод |  | ml | 400 | 400
11 | 9 | Калибратор за микроалбумин |  | ml | 10 | 10
12 | 10 | Уринен контрол-микроалбумин |  | ml | 10
13 | 11 | Холестерол - течен (Триндер) |  | ml | 3500 | 3500
14 | 12 | Триглицериди - течен (Триндер) |  | ml | 3500 | 3500
15 | 13 | HDL - холестерол - директен м-д (ХДЛ-холестерол) - течен |  | ml | 1000 | 1000
16 | 14 | LDL - холестерол - директен м-д (ЛДЛ-холестерол) - течен |  | ml | 1000 | 100
17 | 15 | Контролен серум липиди 2 нива (норма и патология) |  | ml | 20 | 20
18 | 16 | АСАТ (СГОТ) - течен, съгл. IFCC, оптимиран кинетичен двустъпален оптичен тест (340 nm, при 37 С) с малатдехидрогеназа в трис-буфер - течен |  | ml | 4000 | 4000
19 | 17 | АЛАТ (СГПТ) - течен, съгл. IFCC, оптимиран кинетичен двустъпален оптичен тест (340 nm, при 37 С) с лактатдехидрогеназа в трис-буфер - течен |  | ml | 4000 | 4000
20 | 18 | СК-NAC (Креатин киназа) - оптимиран кинетичен тристъпален оптичен тест (340 nm, при 37 С) - течен |  | ml | 3000 | 3000
21 | 19 | СК - МВ (Креатин киназа МБ) - имуноинхибиране (определяне на активност) - течен |  | ml | 3000 | 3000
22 | 20 | Калибратор за СК-NAC/CK-MB |  | ml | 10 | 10
23 | 21 | Креатин киназа изоензими контрол |  | ml | 20 | 20
24 | 22 | Желязо - ферозинов метод - течен |  | ml | 2500 | 2500
25 | 23 | TЖСК |  | ml | 100 | 100
26 | 24 | Гликиран хемоглобин А1с имунотурбидиметрия |  | ml | 1000 | 1000
27 | 25 | Гликиран хемоглобин А1с калибратор |  | ml | 10 | 10
28 | 26 | Гликиран хемоглобин А1с контрол в две нива |  | ml | 10 | 10
29 | 27 | С-реактивен протеин - имунотурбидиметричен метод |  | ml | 250 | 250
30 | 28 | Калибратор за С-реактивен протеин - имунотурбидиметричен метод |  | ml | 10 | 10
31 | 29 | Контрол за С-реактивен протеин в две нива- имунотурбидиметричен метод |  | ml | 10 | 10
32 | 30 | Мултикалибратор човешки, минимум 30 параметъра |  | ml | 100 | 100
33 | 31 | Количествен уринен контрол - норма и патология |  | ml | 40 | 40
34 | 32 | Пикочна киселина - ензимен метод (UV-метод) |  | ml | 1500 | 1500
35 | 33 | Глюкоза ГОД-ПАП - течен |  | ml | 5000 | 5000
36 | 34 | Алфа амилаза ( PNP G7) - течен |  | ml | 2500 | 2500
37 | 35 | Алкална фосфатаза - кинетична колориметрия на освободения р-нитрофенол при 37 С - течен |  | ml | 2500 | 2500
38 | 36 | Гама - ГТ - кинетична колориметрия на освободения хромоген (р-нитроанилид или аминонитро-бензоат) при 37 С с глицил-глицинов буфер/акцептор - течен |  | ml | 2500 | 2500
39 | 37 | LDH (ЛДХ) - оптимиран кинетичен оптичен тест (340 nm, при 37 С) - течен |  | ml | 3500 | 3500
40 | 38 | Калций методи - о-крезолфталеин комплекс, арсеназо ІІІ, метил тимолово синьо - течен |  | ml | 1500 | 1500
41 | 39 | Магнезий - колориметрия |  | ml | 500 | 500
42 | 40 | Неорганичен фосфор - фосфо-молибденов UV-метод - течен |  | ml | 500 | 500
43 | 41 | Реакционни кювети, диск (10 бр.) |  | опак. | 5 | 2
44 | 42 | Концентриран системен разтвор 1 L |  | опак. | 2 | 2
45 | 43 | Почистващ р-р концентрат 100 mL |  | опак. | 2 | 2
46 | 44 | Почистващ р-р концентрат 500 mL |  | опак. | 2
47 | 45 | Халогенна лампа |  | брой | 10 | 2
48 | 46 | Касета реагенти |  | брой | 2 | 2
49 |  | Номенклатурите от № 1 до № 46 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
50 |  | Група №2- РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "MEDONIC M-SERIES M32" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
51 | 47 | Контролна кръв - 18 параметра - 3 нива |  | ml | 40
52 | 48 | Дилуент |  | L | 160
53 | 49 | Лизиращ разтвор |  | L | 35
54 | 50 | Почистващ кит (ензимен разтвор+хипохлорит 2%+детергент) |  | опак. | 1
55 | 51 | Термохартия 110 мм х 25 м |  | Бр. | 40
56 | 52 | Микрокапилярки 100 бр. в опаковка |  | опак. | 1
57 |  | Номенклатурите от № 47 до № 52 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
58 |  | Група №3- РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "D-CELL 60" - 18 ПАРАМЕТРА
59 | 53 | Контролна кръв 3 нива D 3 |  | ml | 40 | 30
60 | 54 | Дилуент |  | L | 600 | 600
61 | 55 | Миещ р-р |  | L | 200 | 200
62 | 56 | Лизиращ р-р |  | L | 10 | 10
63 | 57 | Миещ р-р Dia probe Cleaner BC3 |  | ml | 100 | 100
64 | 58 | Миещ р-р Dia-EZ-Cleaner-D |  | ml | 200 | 200
65 |  | Номенклатурите от № 53 до № 58 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
66 |  | Група №4 - ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ
67 | 59 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл |  | Бр. | 17000 | 17000
68 | 60 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл |  | Бр. | 600 | 600
69 | 61 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml |  | Бр. | 14000 | 14000
70 | 62 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура |  | Бр. | 10000 | 10000
71 | 63 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл. |  | Бр. | 15000 | 15000
72 | 64 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml |  | Бр. | 100 | 100
73 | 65 | Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин. |  | Бр. | 2 | 2
74 | 66 | Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G |  | Бр. | 25000 | 25000
75 | 67 | Табла за вземане на кръв |  | Бр. | 10 | 10
76 | 68 | Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане |  | Бр. | 20000 | 20000
77 | 69 | Бътерфлайки за затворена система |  | Бр. | 1000 | 1000
78 | 70 | Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см. |  | Бр. | 1000 | 1000
79 | 71 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/ |  | Бр. | 1000 | 1000
80 |  | Номенклатурите от № 59 до № 71 да бъдат от един производител за съвместимост на консумативите
81 |  | Група №5 - РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОАНАЛИЗАТОР "ELECSYS 2010" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
82 | 72 | СВОБОДЕН Т3 |  | Бр. опр. | 200 | 200
83 | 73 | СВОБОДЕН Т4 |  | Бр. опр. | 400 | 400
84 | 74 | TСХ |  | Бр. опр. | 800 | 800
85 | 75 | АНТИ-ТПО |  | Бр. опр. | 100 | 100
86 | 76 | АНТИ-ТГ |  | Бр. опр. | 100 | 100
87 | 77 | ТРОПОНИН Т HS |  | Бр. опр. | 1200 | 1200
88 | 78 | ОБЩ ПРОСТАТНОСПЕЦИФИЧЕН АНТИГЕН |  | Бр. опр. | 800 | 800
89 | 79 | АЛФА ФЕТО ПРОТЕИН |  | Бр. опр. | 100 | 100
90 | 80 | КАРЦИНОМЕН АНТИГЕН НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА (CA15-3) |  | Бр. опр. | 100 | 100
91 | 81 | ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН КАРЦИНОМЕН АНТИГЕН (CA 19-9) |  | Бр. опр. | 100 | 100
92 | 82 | КАРЦИНОЕМБРИОНАЛЕН АНТИГЕН (CEA) |  | Бр. опр. | 100 | 100
93 | 83 | КАЛИБРАТОР ЗА СВОБОДЕН Т3 |  | ml | 4 | 4
94 | 84 | КАЛИБРАТОР ЗА СВОБОДЕН Т4 |  | ml | 8 | 8
95 | 85 | КАЛИБРАТОР ЗА TСХ |  | ml | 10 | 10.4
96 | 86 | КАЛИБРАТОР ЗА АНТИ-ТПО |  | ml | 6 | 6
97 | 87 | КАЛИБРАТОР ЗА АНТИ-ТГ |  | ml | 6 | 6
98 | 88 | КАЛИБРАТОР ЗА ТРОПОНИН Т HS |  | ml | 8 | 8
99 | 89 | КАЛИБРАТОР ЗА ОБЩ ПРОСТАТНОСПЕЦИФИЧЕН АНТИГЕН |  | ml | 8 | 8
100 | 90 | КАЛИБРАТОР ЗА АЛФА ФЕТО ПРОТЕИН |  | ml | 4 | 4
101 | 91 | КАЛИБРАТОР ЗА КАРЦИНОМЕН АНТИГЕН НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА (CA15-3) |  | ml | 4 | 4
102 | 92 | КАЛИБРАТОР ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН КАРЦИНОМЕН АНТИГЕН (CA 19-9) |  | ml | 4 | 4
103 | 93 | КАЛИБРАТОР ЗА КАРЦИНОЕМБРИОНАЛЕН АНТИГЕН (CEA) |  | ml | 4 | 4
104 | 94 | УНИВЕРСАЛЕН КОНТРОЛ |  | ml | 36 | 36
105 | 95 | КОНТРОЛ ЗА ТРОПОНИН Т HS |  | ml | 32 | 32
106 | 96 | КОНТРОЛ ЗА АНТИ-ТПО И АНТИ-ТГ |  | ml | 8 | 8
107 | 97 | МИЕЩ РАЗТВОР (CLEAN-CELL) |  | ml | 31920 | 31920
108 | 98 | МИЕЩ РАЗТВОР (РRO-CELL) |  | ml | 31920 | 31920
109 | 99 | ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР (SYS WASH) |  | ml | 500 | 500
110 | 100 | ОТПАДЪЧЕН ПАКЕТ (CLEAN LINER) |  | Бр. | 28 | 28
111 | 101 | НАКОНЕЧНИЦИ (ASSAY TIP) |  | Бр. | 14400 | 14400
112 | 102 | РЕАКЦИОННИ ЧАШКИ (ASSAY CUP) |  | Бр. | 7200 | 7200
113 | 103 | ПРОЧИСТВАЩ РАЗТВОР (ISE CLEANING SOLUTION) |  | ml | 500 | 500
114 | 104 | СЕРУМНИ ЧАШКИ (SAMPLE CUPS MICRO) |  | опак. | 1
115 | 105 | ПОЧИСТВАЩА ДИСКЕТА |  | Бр. | 1 | 1
116 |  | Номенклатурите от № 72 до № 105 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
117 |  | Група №6 - КРЪВНОГАЗОВ АНАЛИЗАТОР "МЕДИKА Еasy Blood Gas" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
118 | 106 | Контролен материал за кръвногазов анализатор "MEДИКA" - 3 нива |  | ml | 620 | 460
119 | 107 | Реагентен пакет |  | Бр. | 13 | 13
120 | 108 | Миещ разтвор |  | ml | 270 | 270
121 | 109 | Pump Tubing (помпа) |  | Бр. | 2 | 2
122 | 110 | Sampler (място за подаване на пробите) |  | Бр. | 1 | 1
123 | 111 | pH електрод |  | Бр. | 1 | 1
124 | 112 | pCO2 електрод (Електрод за въглероден двуокис) |  | Бр. | 3 | 3
125 | 113 | pO2 електрод (Електрод за кислород) |  | Бр. | 1 | 1
126 | 114 | Референтен електрод |  | Бр. | 1 | 1
127 | 115 | Capillary Tube Kit (набор за вземане на капилярна кръв) |  | Бр. | 14 | 14
128 | 116 | Комплект гумички за семплера |  | Бр. | 1 | 1
129 |  | Номенклатурите от № 106 до № 116 да бъдат от един производител за съвместимост на консумативите
130 |  | Група №7 - ЙОНСЕЛЕКТИВЕН АНАЛИЗАТОР - Na/K/Cl "MEDICA Lyte PLUS" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
131 | 117 | Контролен материал за Na/K/Cl анализатор "MEDICA" - 3 нива |  | ml | 80 | 80
132 | 118 | Реагентен пакет 800 ml |  | Бр. | 12 | 12
133 | 119 | Миещ разтвор (Daily Cleaning Solution) |  | ml | 270 | 270
134 | 120 | Електроди - К (Калий) |  | Бр. | 1 | 1
135 | 121 | Електроди - Na (Натрий) |  | Бр. | 1 | 1
136 | 122 | Електроди - Cl (Хлор) |  | Бр. | 1 | 1
137 | 123 | Референтен електрод |  | Бр. | 1 | 1
138 | 124 | Игла за аспирация |  | Бр. | 1 | 1
139 | 125 | Клапа |  | Бр. | 1 | 1
140 | 126 | Maintenance kit (Набор за профилактика и поддръжка) |  | Бр. | 1 | 1
141 | 127 | Разтвор за урина (Urine Diluent) |  | Бр. | 1 | 1
142 | 128 | Стандартен разтвор за урина (Standart Solution, Urine) |  | Бр. | 1 | 1
143 |  | Номенклатурите от № 117 до № 128 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
144 |  | Група №8 - ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР "KABE GA3" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
145 | 129 | Системен разтвор |  | L | 35 | 35
146 | 130 | Микроепруветки за кръвна захар |  | Бр. | 13000 | 13000
147 | 131 | Микроепруветка стандарт глюкоза |  | Бр. | 800 | 800
148 | 132 | Ензимна мембрана за глюкоанализатор GA3 |  | Бр. | 3 | 3
149 |  | Номенклатурите от № 129 до № 132 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите и консумативите
150 |  | Група №9 - КОАГУЛОМЕТЪР "COAGULYZER 100" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
151 | 133 | Кювети реакционни дискове, 6x10x32 |  | опак. | 16
152 | 134 | Разтвор промивен, 5х15мл. |  | опак. | 50
153 | 135 | Разтвор почистващ, 5х15мл. |  | опак. | 5
154 | 136 | Кювети серумни, 250бр./опак. |  | опак. | 1
155 | 137 | Тефлон миксер 3х13мм, 10бр/оп. |  | опак. | 1
156 | 138 | Контролна плазма в две нива |  | ml | 120
157 | 139 | Плазма стандарт |  | ml | 4
158 | 140 | PT |  | ml | 1200
159 | 141 | Fibrinogen |  | ml | 300
160 | 142 | Imidazole buffer |  | ml | 3600
161 | 143 | ApTT kit |  | ml | 1100
162 | 144 | D-dimer kit |  | ml | 32
163 | 145 | D-dimer control, H/L |  | ml | 2
164 |  | Номенклатурите от № 133 до № 145 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите и консумативите
165 |  | Група №10 - КОАГУЛОМЕТЪР "COAG 4D" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
166 | 146 | Контролна плазма - нормален обхват |  | ml | 20 | 20
167 | 147 | Контролна плазма - патологичен обхват |  | ml | 20 | 20
168 | 148 | Реактив за определяне на протромбиново време |  | ml | 1500 | 1500
169 | 149 | Реактив за определяне на АПТТ Ellagic Acid Activator |  | ml | 700 | 700
170 | 150 | Калциев двухлорид 0,02 М |  | ml | 700 | 700
171 | 151 | Фибриноген |  | ml | 20 | 20
172 | 152 | Д-димер - имунотурбидиметричен метод |  | ml | 150 | 150
173 | 153 | Контрол за Д-Димер - 2 нива |  | ml | 7 | 7
174 | 154 | Калибратор за Д-Димер |  | ml | 1 | 1
175 | 155 | Кювети |  | Бр. | 1000 | 1000
176 |  | Номенклатурите от № 146 до № 155 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите консумативите
177 |  | Група №11 - УРИНЕН АНАЛИЗАТОР "URILYZER 100 PRO" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
178 | 156 | Сухи тестове за урина - Единадесет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, левкоцити, кръв, нитрити и аскорбинова к-на |  | Бр. | 6000
179 |  | Номенклатурата № 156 да бъде съвместима с анализатора
180 |  | Група №12 - АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ С ИЗХВЪРЛЯЩ НАКРАЙНИК
181 | 157 | Автоматична пипета 1 000 µл |  | Бр. | 1
182 | 158 | Автоматична пипета 500 µл |  | Бр. | 1
183 | 159 | Автоматична пипета 200 µл |  | Бр. | 1
184 | 160 | Автоматична пипета 100 µл |  | Бр. | 1
185 | 161 | Автоматична пипета 50 µл |  | Бр. | 1
186 | 162 | Автоматична пипета 20 µл |  | Бр. | 1
187 | 163 | Автоматична пипета 10 µл |  | Бр. | 1
188 |  | Номенклатурите от № 157 до № 163 да бъдат от един производител за съвместимост на консумативите
189 |  | Група №13 - Реактиви и консумативи за имуноанализатор MAGLUMI 800
190 | 164 | Тропонин I - с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 12
191 | 165 | Ферuтин - с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 6
192 | 166 | Вит. B12 - с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 8
193 | 167 | Тотален PSA с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 8
194 | 168 | Карциномен антиген 19-9 с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 8
195 | 169 | Анти-тиреоглобулин с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 5
196 | 170 | Анти- Тироидно-специфичната пероксидаза с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 5
197 | 171 | ТСХ с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 8
198 | 172 | ФТ4 с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 5
199 | 173 | C-реактивен протеин с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 3
200 | 174 | Инсулин с включени вътрешна контролa и калибрабратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 5
201 | 175 | Aлфа - фетопротеин с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 5
202 | 176 | Вит. D с включени вътрешна контролa и калибратори, опаковка от 100 реакции |  | оп. | 5
203 | 177 | 6-ямков реакционен модул, опаковка от 384 броя |  | оп. | 30
204 | 178 | Стартер разтвори 1 + 2, х3 броя в опаковка |  | оп. | 8
205 | 179 | Миещ системен разтвор, опаковка от 714мл. |  | оп. | 12
206 | 180 | Разтвор за проверка на оптична система, 5 броя в опаковка |  | оп. | 12
207 | 181 | Промиващ разтвор за системна поддръжка, опаковка от 500 ml |  | оп. | 1
208 |  | Номенклатурите от № 164 до № 181 да бъдат от един производител за съвместимост на консумативите
209 |  | Група №14 - Консумативи за VITEK 2 Compact
210 | 181 | Карти за идентификация на Грам (-) бактерии |  | оп. | 10
211 | 182 | Карти за идентификация на Грам (+) бактерии |  | оп. | 7
212 | 183 | Карти за идентификация на гъби |  | оп. | 2
213 | 184 | Карти за идентификация на коринебактерии |  | оп. | 1
214 | 185 | Карти за определяне на чувствителност на гъби към антимикотични препарати |  | оп. | 2
215 | 186 | Карти за определяне на чувствителност към антимикробни препарати на Грам (+) бактерии |  | оп. | 8
216 | 187 | Карти за определяне на чувствителност към антимикробни препарати на Грам (-) бактерии |  | оп. | 12
217 | 188 | Физиологичен разтвор 0.45%, бутилки 500мл |  | бр. | 4
218 |  | Номенклатурите от № 181 до № 188 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
219 |  | Група №15 - Kонсуматив за miniAPI
220 | 189 | Панел за идентификация на гъби - ID 32 C |  | оп. | 2
221 | 190 | Панел за определяне на чувствителност на гъби - ATB Fungus 2 INT |  | оп. | 1
222 | 191 | Панел за идентификация на коринебактерии - API ID Coryne |  | оп. | 1
223 | 192 | Панел за идентификация на ентеробактерии - API 20 E |  | оп. | 4
224 | 193 | Панел за идентификация на Грам отрицателни бактерии - API 20 NE |  | оп. | 4
225 | 194 | Панел за идентификация на стафилококи - АPI 20 Staph |  | оп. | 2
226 | 195 | Панел за идентификация на стерптококи - АPI 20 Strep |  | оп. | 2
227 | 196 | Панел за идентификация на кандида API Candida |  | оп. | 4
228 | 197 | Панел за идентификация на ентеробактерии - API 10S |  | оп. | 6
229 | 198 | Среда NaCl 0.85% - NaCl 0.85% Medium |  | оп. | 3
230 | 199 | Среда за суспенсии - Suspention Medium |  | оп. | 3
231 | 200 | Индикаторни ампули |  | бр. | 20
232 | 201 | Наконечници за електронна пипета |  | бр. | 200
233 |  | Номенклатурите от № 189 до № 201 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
234 |  | Група №16 - Среди за хемокултурелен апарат BACTEC 9050
235 | 202 | Среда за аероби с йонообменни смоли - BACTEC PLUS Aerobic/F Culture Vial |  | оп. | 12
236 | 203 | Среда за анаероби с йонообменни смоли - BACTEC PLUS Anaerobic/F Culture Vial |  | оп. | 12
237 |  | Номенклатурите от № 202 до № 203 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
238 |  | Група №17 - Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела
239 | 204 | Поливалентен серум за салмунела - ОА-О67 |  | бр. | 3
240 | 205 | Салмунелен серум ОВ |  | бр. | 2
241 | 206 | Салмунелен серум ОС |  | бр. | 2
242 | 207 | Салмунелен серум ОD |  | бр. | 2
243 | 208 | Салмунелен серум ОЕ |  | бр. | 2
244 |  | Номенклатурите от № 204 до № 208 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
245 |  | Група №18 - Аглутиниращи диагностични серуми за шигела
246 | 209 | Наситен серум Shigella flexneri - поливалентен-1мл |  | бр. | 3
247 | 210 | Наситен серум Shigella boydii I - поливалентен-1мл |  | бр. | 3
248 | 211 | Наситен серум Shigella boydii II -поливалентен-1мл |  | бр. | 3
249 | 212 | Наситен серум Shigella boydii III-поливалентен-1мл |  | бр. | 3
250 | 213 | Наситен серум Shigella sonnei (S+R) - 1мл |  | бр. | 3
251 |  | Номенклатурите от № 209 до № 213 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
252 |  | Група №19 - Аглутиниращи диагностични серуми
253 | 214 | Наситен поливалентен серум E.coli I - 1мл |  | бр. | 3
254 | 215 | Наситен поливалентен серум E.coli II - 1мл |  | бр. | 3
255 | 216 | Наситен поливалентен серум E.coli III - 1мл |  | бр. | 3
256 |  | Номенклатурите от № 214 до № 216 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
257 |  | Група №20 - Консумативи за апарат ELECSYS
258 | 217 | HBsAg |  | oп. | 3
259 | 218 | Миещ разтвор - "clean cells" |  | оп. | 3
260 | 219 | Миещ разтвор - "pro cells" |  | оп. | 3
261 | 220 | Наконечници |  | оп. | 3
262 | 221 | Рекционни чашки |  | оп. | 3
263 | 222 | Anti HCV II |  | оп. | 3
264 |  | Номенклатурите от № 217до № 222 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
265 |  | Група №21 -Дискове за определяне на антимикробна чувствителност съвместими с диспенсер BD BBL
266 | 223 | Амикацин 30мкг |  | бр. | 2000
267 | 224 | Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг |  | бр. | 1000
268 | 225 | Амоксицилин/клавуланова киселина 20/10мкг |  | бр. | 2000
269 | 226 | Ампициллин 2 мкг |  | бр. | 1000
270 | 227 | Ампициллин 10 мкг |  | бр. | 2000
271 | 228 | Бацитрацин 2Е |  | бр. | 1000
272 | 229 | Цефокситин 30мкг |  | бр. | 2000
273 | 230 | Цефотаксим 5мкг |  | бр. | 1500
274 | 231 | Цефподоксим 10мкг |  | бр. | 2000
275 | 232 | Цефтазидим 10мкг |  | бр. | 2000
276 | 233 | Цефалексин 30мкг |  | бр. | 2000
277 | 234 | Цефепим 30мкг |  | бр. | 1500
278 | 235 | Ципрофлоксацин 5мкг |  | бр. | 2500
279 | 236 | Клиндамицин 2мкг |  | бр. | 2000
280 | 237 | Еритромицин 15мкг |  | бр. | 2000
281 | 238 | Ертапенем 10мкг |  | бр. | 1000
282 | 239 | Гентамицин 10мкг |  | бр. | 2000
283 | 240 | Гентамицин 30мкг |  | бр. | 1000
284 | 241 | Имипенем 10мкг |  | бр. | 1500
285 | 242 | Левофлоксацин 5мкг |  | бр. | 2500
286 | 243 | Меропенем 10мкг |  | бр. | 2000
287 | 244 | Норфлоксацин 10мкг |  | бр. | 2000
288 | 245 | Оксацилин 1мкг |  | бр. | 1000
289 | 246 | Пеницилин 1Е |  | бр. | 1500
290 | 247 | Пиперацилин/Тазобактам 30/6мкг |  | бр. | 1000
291 | 248 | Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг |  | бр. | 2500
292 | 249 | Тетрациклин 30мкг |  | бр. | 2000
293 | 250 | Тобрамицин 10мкг |  | бр. | 1000
294 | 251 | Ванкомицин 5мкг |  | бр. | 1000
295 | 252 | Фосфомицин |  | бр. | 500
296 | 253 | Нитрофурантоин 100мкг |  | бр. | 1000
297 | 254 | Цефтазидим/клавуланова киселина |  | бр. | 500
298 | 255 | Цефотаксим/клавуланова киселина |  | бр. | 500
299 |  | Номенклатурите от № 223 до № 255 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
300 |  | Група №22- Дискове за определяне на антимикробна чувствителност съвместими с диспенсер Oxoid
301 | 255 | Амикацин 30мкг |  | бр. | 2000
302 | 256 | Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг |  | бр. | 750
303 | 257 | Амоксицилин/клавуланова киселина 20/10мкг |  | бр. | 2000
304 | 258 | Ампицилин 2 мкг |  | бр. | 1000
305 | 259 | Ампицилин 10 мкг |  | бр. | 2000
306 | 260 | Цефокситин 30мкг |  | бр. | 1000
307 | 261 | Цефотаксим 5мкг |  | бр. | 1500
308 | 262 | Цефподоксим 10мкг |  | бр. | 2000
309 | 263 | Цефтазидим 10мкг |  | бр. | 2000
310 | 264 | Цефалексин 30мкг |  | бр. | 2000
311 | 265 | Цефепим 30мкг |  | бр. | 1500
312 | 266 | Ципрофлоксацин 5мкг |  | бр. | 2000
313 | 267 | Клиндамицин 2мкг |  | бр. | 2000
314 | 268 | Еритромицин 15мкг |  | бр. | 2000
315 | 269 | Гентамицин 10мкг |  | бр. | 1000
316 | 270 | Гентамицин 30мкг |  | бр. | 750
317 | 271 | Имипенем 10мкг |  | бр. | 1500
318 | 272 | Левофлоксацин 5мкг |  | бр. | 2500
319 | 273 | Меропенем 10мкг |  | бр. | 2000
320 | 274 | Норфлоксацин 10мкг |  | бр. | 2000
321 | 275 | Оксацилин 1мкг |  | бр. | 1000
322 | 276 | Пеницилин 1Е |  | бр. | 1500
323 | 277 | Рифампин 5мкг |  | бр. | 250
324 | 278 | Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг |  | бр. | 2000
325 | 279 | Тейкопланин 30мкг |  | бр. | 500
326 | 280 | Триметоприм 5мкг |  | бр. | 500
327 | 281 | Тетрациклин 30мкг |  | бр. | 2000
328 | 282 | Ванкомицин 5мкг |  | бр. | 750
329 | 283 | Цефоперазон/сулбактам |  | бр. | 3000
330 | 284 | Колистин 10мкг |  | бр. | 250
331 | 285 | Меропенем+Дипликолонова к-на |  | бр. | 250
332 | 286 | Меропенем+Борониева к-на |  | бр. | 250
333 | 287 | Меропенем+Клоксацилин |  | бр. | 250
334 | 288 | Меропенем+ЕДТА |  | бр. | 250
335 |  | Номенклатурите от № 255 до № 288 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
336 |  | Група №23 - Панели за определяне на МИК с микроразреждане в бульон на антимикробни агенти
337 | 289 | МИК за пеницилин |  | бр.тестове | 72
338 | 290 | МИК за цефотаксим |  | бр.тестове | 72
339 | 291 | МИК за цефтриаксон |  | бр.тестове | 72
340 | 292 | МИК за имипенем |  | бр.тестове | 72
341 | 293 | МИК за меропенем |  | бр.тестове | 72
342 | 294 | МИК за колистин |  | бр.тестове | 72
343 | 295 | МИК за ванкомицин |  | бр.тестове | 72
344 | 296 | Бульонна среда за МИК на Грам (-) бактерии и стафилококи - епруветки по 4,4 мл |  | бр.тестове | 400
345 | 297 | Бульонна среда за МИК на Грам (+) бактерии епруветки по 4,4 мл |  | бр.тестове | 200
346 |  | Номенклатурите от № 289 до № 297 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
347 |  | Група №24 - Колумбия агар с 5% овнешка кръв за взискателни микроорганизми, петри по 20мл
348 | 298 | Колумбия агар с 5% овнешка кръв и налидикс за взискателни микроорганизми, петри по 20мл |  | бр. | 1000
349 | 299 | Колумбия агар с 5% овнешка кръв с налидикс, колистин и азтреонам за взискателни микроорганизми, петри по 20мл |  | бр. | 500
350 |  | Номенклатурите от № 298 до № 299 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
351 |  | Група №25 - Панели за скрининг, идентификация и определяне на чувствителност на микоплазми
352 | 300 | Транспортна среда за микоплазми |  | бр.тестове | 320
353 | 301 | Бульон урея-аргинин за микоплазми |  | бр.тестове | 320
354 | 302 | Панели за идентификация,количествено определяне и определяне на чувствителност на микоплазми |  | бр.тестове | 100
355 |  | Номенклатурите от № 300 до № 302 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
356 |  | Група №26 - ELISA тестове за доказване на M.pneumoniae
357 | 303 | ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM - 96 теста,чупещи се стрипове |  | оп. | 2
358 | 304 | ЕLISA Mycoplasma pneumoniae IgG - 96 теста,чупещи се стрипове |  | оп. | 2
359 |  | Номенклатурите от № 303 до № 304 да бъдат от един производител за съвместимост на реактивите
360 |  | Група №27 - Допълнителни диагностични реактиви и консумативи
361 | 305 | Реактив Ерлих |  | ml | 500
362 | 306 | Сулфосалицилова киселина 20% |  | ml | 500
363 | 307 | Сухи тестове за урина - Десет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, левкоцити, кръв и нитрити |  | Бр. | 5000
364 | 308 | Сух тест за микроалбумин - тест-лента |  | Бр. | 50
365 | 309 | Окултни кръвоизливи |  | Бр.опр. | 50
366 | 310 | Чашки за урини |  | Бр. | 700
367 | 311 | Пластмасови връхчета за автоматична пипета "жълти" 5-100 мкл |  | Бр. | 42000
368 | 312 | Пластмасови връхчета за автоматична пипета "сини" 100-1000 мкл |  | Бр. | 32000
369 | 313 | Епруветки за определяне на кръвната захар от капилярна кръв с обем 1.5 мл (тип Епендорф) |  | Бр. | 3000
370 | 314 | Стъклени пипети с бутало от 1сс |  | Бр. | 5
371 | 315 | Стъклени пипети с бутало от 2сс |  | Бр. | 5
372 | 316 | Стъклени пипети с бутало от 5сс |  | Бр. | 5
373 | 317 | Стъклени пипети с бутало от 10 сс |  | Бр. | 5
374 | 318 | Турникет за вземане на кръв с механизъм |  | Бр. | 10
375 | 319 | Термохартия 57 - 58 мм |  | Бр. | 200
376 | 320 | Термохартия 79 - 80 мм |  | Бр. | 240
377 | 321 | Термохартия 50 мм |  | Бр. | 120
378 | 322 | Микротейнери за хематологичен анализ с капилярка |  | Бр. | 200
379 | 323 | Микротейнери за ретикулоцити |  | Бр. | 200
380 | 324 | Кръвен агар, петри по 20 мл |  | бр. | 1000
381 | 325 | Триптиказа соев агар с 5% овнешка кръв, петри по 20мл |  | бр. | 1500
382 | 326 | Мак Конки агар, петри по 20мл |  | бр. | 1500
383 | 327 | Еозин-метиленово синьо агар, петри |  | бр. | 400
384 | 328 | S-S агар, петри |  | бр. | 800
385 | 329 | Ориентировъчна хроматогенна среда с 6 параметъра, петри |  | бр. | 1000
386 | 330 | Селенитов бульон, епруветки |  | бр. | 300
387 | 331 | Хром агар за кандида, петри |  | бр. | 500
388 | 332 | Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри,бистра |  | оп. | 55
389 | 333 | Сабуро агар, петри |  | бр. | 100
390 | 334 | Сабуро бульон, епруветки по 9мл |  | бр. | 400
391 | 335 | Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл |  | бр. | 60
392 | 336 | Панел за диагностика на генитална система с 12 параметъра и определяне на чувствителност към микоплазми |  | бр.тестове | 300
393 | 337 | Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби |  | бр.тестове | 100
394 | 338 | Мюлер-Хинтон агар, петри х 25мл |  | бр. | 3000
395 | 339 | Мюлер-Хинтон агар с конска кръв, петри х 25мл |  | бр. | 300
396 | 340 | Шоколадов агар, петри |  | бр. | 240
397 | 341 | Шоколадов агар с бацитрацин, петри |  | бр. | 240
398 | 342 | Хроматогенен агар за S.aureus |  | бр. | 240
399 | 343 | Хроматогенен агар за доказване на бета-хемолитични стрептококи от група Б |  | бр. | 140
400 | 344 | Шедлер агар с 5% овнешка кръв,петри |  | бр. | 240
401 | 345 | Шедлер агар с 5%овнешка кръв+Vanko,Neo-петри |  | бр. | 120
402 | 346 | Шедлер бульон, епруветки по 13мл |  | бр. | 1500
403 | 347 | Среда на Клиглер в епруветки |  | бр. | 500
404 | 348 | Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel broth |  | оп. | 1
405 | 349 | SIM среда |  | оп. | 1
406 | 350 | Латекс аглутинационен тест за стафилококи |  | бр.тестове | 500
407 | 351 | Латекс аглутинационен тест за определяне на груповата принадлежност на стрептококи(A,B,C,D,F,G) |  | бр.тестове | 100
408 | 352 | Тест-ленти оксидаза |  | оп. | 2
409 | 353 | Дискове оптохин |  | оп. | 10
410 | 354 | Дискове X и V |  | оп. | 4
411 | 355 | Цветен каталазен тест |  | бр. | 2
412 | 356 | Дискове Бацитрацин 10Е |  | бр. | 1000
413 | 357 | Дискове Бацитрацин за определяне на Бета стрептококи гр.А |  | бр. | 500
414 | 358 | Дискове Новобиоцин 5мкг |  | бр. | 1500
415 | 359 | Реактив за доказване на индол |  | бр. | 4
416 | 360 | Реактиви за доказване на реакция на Фогес-Пауър - VPI + VPII |  | бр. | 4
417 | 361 | Реактиви за доказване на реакция на нитратна активност - NIT I + NIT II |  | бр. | 4
418 | 362 | Реактиви за доказване на фенилдезаминазна активност - TDA |  | бр. | 4
419 | 363 | Безфенолно оцветяване по Грам – комплект 4х250мл (кристалвиолет, лугол, деколоризатор,сафранин) |  | оп. | 2
420 | 364 | Метиленово синьо по Льофлер, стъкла х 100мл |  | бр. | 36
421 | 365 | Имерсионна течност, стъкла х100мл |  | бр. | 2
422 | 366 | Течна среда за доказване на индол и урея |  | бр. тестове | 400
423 | 367 | Среда за доказване на индол, подвижност и сяроводород, епруветки |  | бр. | 500
424 | 368 | Газ-генериращи пликчета за анаероби за 1 или 2 петрита |  | бр. | 100
425 | 369 | Газ-генериращи пликчета за микроаерофили за 1 или 2 петрита |  | бр. | 100
426 | 370 | ASL-Slidex |  | бр.тестове | 300
427 | 371 | Arthri -Slidex |  | бр.тестове | 300
428 | 372 | CRP-Slidex |  | бр.тестове | 1500
429 | 373 | Имунохроматографски бърз тест за инфекциозна мононуклеоза |  | бр. тестове | 50
430 | 374 | Имунохроматографски тест за доказване на H.pylori във фекални маси |  | бр.тестове | 150
431 | 375 | Имунохроматографски бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 антитела |  | бр.тестове | 100
432 | 376 | Имунохроматографски бърз тест за докаване на HBsAg |  | бр.тестове | 300
433 | 377 | Имунохроматографски бърз тест за докаване на антитела HCV |  | бр.тестове | 300
434 | 378 | Имунохроматографски тест за докаване на сифилис |  | бр.тестове | 200
435 | 379 | Имунохроматографски тест за доказване на C.trachomatis антиген, доказваш хламидии в цервикален секрет, уретрален секрет и урина при мъже |  | бр.тестове | 500
436 | 380 | Имунохроматографски тест за доказване на Campylobacter във фецес |  | бр. тестове | 50
437 | 381 | Имунохроматографски тест за доказване на салмонела |  | бр. тестове | 100
438 | 382 | Имунохроматографски тест за доказване на шигела |  | бр. тестове | 100
439 | 383 | Имунохроматографски тест за доказване на C.difficile антиген във фекални проби |  | бр. тестове | 100
440 | 384 | Имунохроматографски тест за доказване на гонококи в уретрален секрет |  | бр. тестове | 50
441 | 385 | Имунохроматографски тест за доказване на Т. Вагиналис |  | бр.тестове | 400
442 | 386 | Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А lgM антитела |  | бр.тестове | 50
443 | 387 | Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А антиген във фецес |  | бр. тестове | 80
444 | 388 | Стерилни пластмасови петри ф 90, опаковки по 20 петри |  | бр. | 480
445 | 389 | Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 4мл,опаковани поединично, прозрачни |  | бр. | 4000
446 | 390 | Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, прозрачни |  | бр. | 2500
447 | 391 | Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни |  | бр. | 500
448 | 392 | Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм |  | бр. | 500
449 | 393 | Контейнери за материал, стерилни, опаковани поединично, 15мл |  | бр. | 5000
450 | 394 | Стерилни контейнери за фекални маси от три части, опаковани поединично |  | бр. | 500
451 | 395 | Пластмасови връхчета за автоматична пипета сини100-1000µl,стерилни, поединично опаковани |  | бр. | 1000
452 | 396 | Пластмасови връхчета за автоматична пипета жълти10-100µl,стерилни, поединично опаковани |  | бр. | 5000
453 | 397 | Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, стерилни |  | бр. | 4000
454 | 398 | Тампони с транспортна среда |  | бр. | 2500
455 | 399 | Тампони за вземане на материали в пластмасов носач |  | бр. | 1500
456 | 400 | Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач |  | бр. | 600
457 | 401 | Предметни стъкла |  | бр. | 4000
458 | 402 | Пластмасови йозета за еднократна употреба 1мкл, стерилни, опаковани поединично |  | бр. | 7500
459 | 403 | Метални бримки за йозета с диаметър 2мм |  | бр. | 30
460 | 404 | Метални бримки за йозета с диаметър Змм |  | бр. | 30
461 | 405 | Епруветки тип епендорф - от 0,1 д0 1мл |  | бр. | 2000
462 | 406 | Йозета с диаметър 2мм с метален носач |  | бр. | 3
463 | 407 | Йозета с диаметър Змм с метален носач |  | бр. | 3
464 | 408 | Спиртна лампа с вместимост 100мл |  | бр. | 3
465 | 409 | Мулти-вариабилен двоен химичен индикатор, хартиени стрипове с индикаторно мастило за парна стерилизация 121°С за 15 минути |  | бр. тестове | 500
466 | 410 | Автоматична пипета 2-20 |  | бр. | 2
467 | 411 | Автоматична пипета 20-200 |  | бр. | 2
468 | 412 | Автоматична пипета 200-1000 |  | бр. | 2
469 | 413 | Предметни стъкла с шлифован край | 25/76 мм | броя | 6000
470 | 414 | Покривни стъкла | 24/50 мм | броя | 6000
471 | 415 | Парафин на гранули |  | кг | 50
472 | 416 | Включващ медиум |  | мл | 1000
473 | 417 | Гимза-боя |  | мл | 1000
474 | 418 | Пластмасови касети за биопсии |  | броя | 2500
475 | 419 | Микротомни ножчета - еднократни нисък профил |  | броя | 300
476 | 420 | Хематоксилин |  | л | 5
477 | 421 | Криошпрей |  | броя | 10
478 | 422 | Архиватор за блокчета (отделни чекмеджета) |  | броя | 6
479 | 423 | Архиватор за предметни стъкла (отделни чекмеджета) |  | броя | 1
480 | 424 | Касети |  | броя | 3000
481 | 425 | Дунапренчета |  | броя | 2000